Техническая инструкция / МилтаПод-Гинеко Дуо 2018

1. ПРЕАМБУЛА 


1.1. Презентация 
МилтаПод-Гинеко – портативная версия прибора МИЛТА. 

Прибор МИЛТА получил свое наименование от комбинации следующих заглавных букв:
Магнитная Инфракрасная Лазерная Терапия. 

Номенклатура МИЛТА, основанная на основополагающих принципах квантовой медицины, предназначена для физиотерапевтических видов лечения, а также для профилактики большого количества патологий благодаря синергическому действию излучений: нано-пульсирующих лазеров холодного излучения НПХЛ (Нано Пульсирующий Холодный Лазер) типа программируемого лазера. Данный лазер работает совместно с диодными излучениями (инфракрасные и КЗГ – трехкомпонентная модель Красного, Зеленого и Голубого цветов) и с магнитным тоннелем. 
Виды лечения, примененные с помощью приборов МИЛТА, были установлены, изучены, проверены и группированы под названием МИЛ-терапия. 
Таким образом, "многофакторная" МИЛ-терапия является методом целостного лечения с высочайшей результативностью, который учел лечебные свойства различных физических энергетических факторов из концепции квантовой медицины, не оказывающих никакого ухудшающего влияния на нормальные и здоровые ткани. 

1.2. Общие показания МИЛ-Терапии 
	· Заболевания или патологические изменения 
· Патологии воспалительного характера 
· Патологические изменения костно-суставных структур 
· Травматические повреждения различного происхождения 
· Расстройства структуры тканей 
· Инфекции острого или хронического характера 
· Функциональные расстройства организма 
· Расстройства циркуляции локального характера 
· Стимуляция энергетических точек и зон 
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Кроме того, следует отметить, что объединение (или одновременное использование) "Милта + Медикаменты", а также "Милта + физиотерапия" эффективно повышает потенциал результатов лечения. 

Как упомянуто выше, лечебные эффекты прибора "МИЛТА", которые вобрал в себя прибор "МилтаПод-Гинеко", обеспечивается синергетическим воздействием всех следующих биофизических или излучающих 4 факторов:
· Излучение лазеров НПХЛ (когерентный свет) 
· Монохроматическое инфракрасное излучение (не когерентный свет) 
· Трихроматический свет (диоды КЗГ) 
· Повышение потенциала излучения (с помощью магнитного тоннеля) 

Эти излучения являются пульсирующими, и они регулируются по мощности, частоте и времени в различных программах прибора. 

1.3. Свойства излучений, используемых в технологии 
Светолечение получило бурное развитие благодаря разработке светодиодной технологии. Источник света низкого напряжения вырабатывает электромагнитное излучение видимого инфракрасного спектра. 

Бережное влияние на кожный покров: источник холодного света не представляет никакого риска в плане раздражения или ожога. 

Не инвазивного характера: совершенно незначительные противопоказания, отсутствуют побочные возможные эффекты, подтвержденный высокий потенциал других видов лечения. 

· Пульсирующий нано-лазер холодного излучения (ПНЛХ) 
Он представляет собой новую версию Лазерной Терапии с Низким Уровнем (ЛТНУ), который полностью задокументирован в научном отношении. Здесь речь идет о "программируемом лазере" или о "лазере с холодным излучением", который излучает пульсирующий монохроматический когерентный свет для получения биостимулирующего эффекта на живых тканях. Он доходит до клеточных тканей самого глубокого расположения в момент достижения пика импульса. Таким образом, одним из главных преимуществ является наличие исключительной проникающей способности от 10 до 13 сантиметров. Он может производить лечебный эффект, как на поверхностном слое, так и/или в глубину тканей. 

Эти лазеры вовсе не вырабатывают теплоты (атермические лазеры). В них используются значения мощности, в тысячу раз меньше в более длительных промежутках времени (секунды или минуты). Низкочастотные лазеры или лазеры с холодным излучением называют также "программируемыми лазерами", так как их средняя мощность составляет всего несколько милливатт (мВт). Используемые значения длины волны приближаются к спектру невидимого излучения (850-905 нм). Излучение лазера является пульсирующим. 

· Магнитный тоннель 
Оригинальное объединение нескольких световых излучений, которые проходят через магнитный тоннель, обеспечивает повышение потенциала биологических эффектов волн и частиц (квантовый принцип был продемонстрирован в Европейском Центре ядерных исследований в Женеве). 

Наличие магнитного тоннеля в технологии МИЛТА имеет капитальное значение по трем основным причинам:
· Любое световое излучение, проходящее через циркулярное магнитное поле, немедленно получает "тоннельный эффект", своего рода телепортацию энергии и информации через живую материю. 
· Генерирование постоянного магнитного поля обеспечивает дренирование лимфы, что способствует удалению отходов от обмена веществ, связанных с регенерацией клеток. 
· Многие лазеры и программируемые лазеры излучают поля левого скручивания, которые не совместимы с функциями живого вещества (искусственный свет). Используемый магнитный тоннель позволяет получать свет с полем правого скручивания, наподобие естественных источников света (солнце). Таким образом, вырабатываемое излучение совершенным образом совместимо с биологическою деятельностью, так как соответствует естественной структуре светового поля. Это и есть случай биотехнологии МИЛТА. 

· Биотехнологические инновации, интегрированные в версии МилтаПод-Гинеко 
Использование Трихроматических диодов КЗГ / активных компонентов (на английском языке – RGB): точное регулирование длины волны видимого спектра светового излучения от 400 до 650 нм. Лечебные свойства всех цветов радуги могут использоваться в одном и том же приборе. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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	Прямое и длительное облучение опасно для глаз. 
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	Лазерный прибор класса 1 ЛТНУ (Лазерная Терапия с Низким Уровнем) 



2.1. Общие характеристики 
	Модель
	МилтаПод-Гинеко

	Сертификация
	ЕС

	Напряжение питания
	5 Вольт постоянного тока

	Зарядное устройство от сети / Вход
	100-240 Вольт переменного тока – 0,4 А, 50-60 Герц

	Зарядное устройство от сети / Выход
	5 Вольт постоянного тока – 1,6 А

	Частота напряжения питания
	~47-63 Герц

	Время непрерывной работы
	+/-10 часов

	Время зарядки 
	+/-4 часа


 
	Изготовитель для компании Physioquanta 
BFP Electronique, Технологический центр Vimenet – 48100




2.2. Условия использования, хранения или транспортировки 

	Температура 
	+25° С (±10° С)

	Относительная влажность
	<80%


 
2.3. Используемые сокращения 

	В
	Вольт

	Гц
	Герц

	ВА
	Вольт Ампер

	мм
	миллиметр

	кг
	килограмм

	°C
	градус Цельсия

	мТ
	миллиТесла

	мин.
	минута

	Вт
	ватт

	мВт
	милливатт

	Р
	мощность

	с
	секунда

	см2
	сантиметр квадратный



2.4. Специфические характеристики передатчика 
	В состав передатчика входят: 
· 3 нано-пульсирующие магнитные лазеры 
· 3 трихроматические диоды КЗГ 
· 3 инфракрасные диоды 
· 1 магнитный тоннель 
· Действующая поверхность составляет 9,6 см2 
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2.5. Специфические характеристики вагинального зонда 
	В состав вагинального зонда входят:
· 12 нано-пульсирующих магнитных лазеров 
· 12 красных монохроматических диодов 
· 12 зеленых монохроматических диодов 
· 12 голубых монохроматических диодов 
· 12 инфракрасных диодов 
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2.6. Переносная соответствующая сумка 
	В состав сумки входят: 
· 1 передатчик МилтаПод 
· 1 вагинальный зонд Милта Гинеко 
· 1 общее зарядное устройство для обоих приборов 
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	Фотография не контрактного характера



1) Магнитный тоннель 

	Постоянное магнитное поле
	70 мТ (±10 мТ)




2) Световое излучение Трихроматических диодов КЗГ (3 диода) 

	Длина волны красного светового излучения
	625/660 нм ((±6 нм)

	Длина волны зеленого светового излучения
	528 нм ((±10 нм)

	Длина волны голубого светового излучения
	415/470 нм ((±6 нм)


 
3) Излучение нано-пульсирующих холодных лазеров НПХЛ (3 программируемых лазера) 

	Длина волны излучения ИКЛ (программируемый лазер (ЛТНУ)
	850 нм (±10 нм)

	Исходная мощность (всех 3 лазеров)
	30 Втп (пик) 

	Частота
	От 0 до 3000 Гц

	Максимальная длительность импульсов
	20 х 10-9 с


 
4) Не когерентное излучение инфракрасных диодов 

	Максимальная длина волны излучения ИКД (диод)
	850 нм ((±10 нм)

	Мощность 
	60-210 мВт 

	Исходящая поверхность передающей головки
	10 см2


 
2.7. Специфические характеристики	Значения излучения МИЛТА 
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2.8. Значения излучения версии МилтаПод-Гинеко 

	Пурпурный цвет
	Нет удельной длины волны 
(100% Голубой + 100% Красный)
	
	Цвет
	Длина волны в нанометрах
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	Фиолетовый
	400 нм
	
	
	
	

	Синий
	445 нм
	
	

красный



оранжевый


желтый


зеленый


голубой


фиолетовый
	

-625-740



-590-625


-565-590


-520-565


-446-520


-380-446
	

	Голубой, фиолетовый
	435 нм
	
	
	
	

	Голубой
	470 нм
	
	
	
	

	Светло-голубой
	480 нм
	
	
	
	

	Бирюзовый
	486 нм
	
	
	
	

	Зеленый
	528 нм
	
	
	
	

	Желтый
	580 нм
	
	
	
	

	Оранжевый
	600 нм
	
	
	
	

	Красный
	630 нм
	
	
	
	

	Инфракрасный
	905 нм
	
	
	
	


 
Описание основных цветов, излучаемых версией МилтаПод-Гинеко 

Красный цвет. Около 630 нм (нанометров). С одной стороны, красный цвет будет стимулировать выработку коллагена фибробластами, а, с другой стороны, уменьшать воспалительные явления. Он будет также ускорять регенерацию эпителиальных клеток. Таким образом, он оказывает заживляющее и регенерирующее действие. Он позволяет лечить отечность и целлюлит, а также стимулировать кровообращение в уставших или оттянутых кожах. Он используется для лечения красных и белых телесных растяжек. Красный цвет заряжает энергией и также борется с анемией, так как он помогает синтезировать гемоглобин. 
Оранжевый цвет. Около 600 нм (нанометров). Он рекомендуется для улучшения мышечного тонуса и укрепления тканей. Позволяет лечить расслабление кожи, морщин, телесных растяжек, случаи старения кожи. Оранжевый цвет стимулирует щитовидную железу и оказывает положительное действие на удаление жировых наслоений. Он оказывает антиспазматическое действие и, таким образом, рекомендуется при мышечных болях, артрических болях, болях в суставах и болях в пояснице. Он тонизирует сердечную деятельность, стимулирует кровообращение, способствует также расслаблению при случаях сердечного напряжения. Оранжевый цвет является стимулятором дыхательной деятельности, что делает его особенно полезным при хронических насморках, астме и аллергиях. Оранжевый цвет является таковым, что связан с кальцием, способствует его закреплению в организме. 

Желтый цвет. Около 580 нм (нанометров). Желтый цвет смягчает все поверхностные покраснения лица, рук, декольте. Он особенно эффективен после "солнечных ударов". Желтый цвет стимулирует моторику и нервную систему, таким образом, положительно воздействует на нервную систему и на мозговую деятельность. Желтый цвет может способствовать пищеварению и стимулирует очищающее действие организма. Желтый цвет оказывает очищающее действие на печень и стимулирует истечение желчи. Он также стимулирует работу всей пищеварительной системы. Недавние исследования показали его воздействие на стимулирование коллагена. 

Зеленый цвет. Около 530 нм (нанометров). Рекомендуется при стрессе и усталости. Зеленый цвет используется для смягчения возрастных пятен. Он придает здоровье и вносит ясность в мозговую деятельность. Оказывая очищающее и оздоравливающе действие, он полезен для улучшения общего состояния организма пациента. 

Бирюзовый цвет. Около 500 нм (нанометров). Рекомендуется при проблемах с воспалением или с кровообращением, например, при ожогах, солнечных ударах, случаях зуда. Позволяет лечить такие покраснения, как эритроз, эритрематозная акне, хрупкость сосудов, чувствительная кожа. 

Голубой цвет. Около 470 нм (нанометров). В медицине голубой цвет оказывает расслабляющее, антисептическое и вяжущее действие (используется при бессоннице, тревожных состояниях, физическом и психическом возбуждении). Позволяет лечить эритрематозную акне, жирные кожи и акне (ингибируя бактерию Акне). Дополнительное средство для доказанного лечения воспалений и раздражений. 

Синий цвет. Около 445 нм (нанометров). Синий цвет очищает ткани, улучшает лимфатическую систему, борется с вздутиями и способствует удалению целлюлита. 

Пурпурный цвет. Около 420 нм (нанометров). Пурпурный цвет стимулирует дерму вглубь, вызывает похудение путем ускорения удаления целлюлита и улучшения кровообращения и поступления кислорода в клетки организма. 

Фиолетовый цвет. Около 400 нм (нанометров). Фиолетовый цвет улучшает лимфатическую систему и защитные свойства организма. Он воздействует на жировые клетки и клетки, удерживающие воду. Также он ускоряет удаление целлюлита. Фиолетовый цвет способствует улучшению аппетита (нервного голода) и сердечной деятельности. Он оказывает успокаивающее действия при бурных приступах деменции, при раздражительности и нервном возбуждении. Фиолетовые лучи стимулируют иммунную систему и поддерживают баланс калия в организме, оказывая положительный эффект на предупреждение рака. Они способствуют удалению токсинов (они оказывают очищающее воздействие на кровеносную систему). Они эффективны в плане удаления токсинов из печени и в случаях несварения пищи. Фиолетовый цвет стимулирует работу селезенки. В дерматологии фиолетовый цвет используется для стимулирования меланоцитов и для воздействия на дерматозы (псориаз). 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОГРАММЫ 
Передатчик необходимо позиционировать, как показано на рисунке ниже. Для повышения потенциала лечения по месту рекомендуется начинать с применения протокола вместе с наружным зондом:

	Зона лечения
	Программы
	Время

	1 Зона сердца – Верхушка
	Кардио Cardio
	5 минут

	2 Зона печени
	Гепато-Детокс Hep-Dtox
	5 минут

	3 Зона почек (гормоны коры надпочечников
	Биорегенератор Bio-Reg
	2 минуты

	4 Ближайшая артерия пораженных тканей
	Гемо-Детокс Hem-Dtox
	2 минуты

	5. Затем лечение по месту в зависимости от проблематики, подлежащей лечению
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Важное примечание:
1 – Максимальное время облучения за 24 часа составляет 40 минут. 
· 40 минут за один сеанс (хронический случай) 
· 2 сеанса по 20 минут утром и вечером (острый случай) 
· 3 сеанса по 15 минут с временными промежутками по 6 часов (острый случай). 

2 – По хроническим случаям, рекомендуется проводить 2-3 сеанса в неделю и двенадцать сеансов в целом. 


3.1. Программы версии МилтаПод-Гинеко 

	Описание, специфика и использование 
1. Прибор включается в работу путем длительного нажатия на пусковую кнопку. 
2. Выбор программы осуществляется путем краткого нажатия на пусковую кнопку. 
3. Прибор автоматически отключается от сети 
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По умолчанию, установка времени лечения составляет 5 минут, однако, если необходимо, вы можете выполнить повторный пуск, чтобы довести время лечения до 10 минут. 

Перечень 9 программ 

	9 программ
	Сокращения на экране

	Противовоспалительная
	Ant-inf

	Заживляющая
	Cicatri

	Обезболивающая
	Antalgi

	Вагинальная трофика
	Trophi

	Вагинальная сухость
	Seche

	Нарушение микробной флоры вагины
	Vagino

	Микоз
	Mycose

	Воспаление вагины
	Vaginit

	Недержание мочи
	Inconti


 
1 Противовоспалительная программа	Ant-inf 
· Воздействует на все воспалительные явления, которые являются иммунной защитной реакцией на агрессивность организма. 
· Выражается в виде боли (более или менее пульсирующей) вместе с покраснением и с горячим распуханием. Воспаление переходит в сосудистую фазу, потом, в клеточную фазу, которая систематически приводит к ухудшению функции пораженного органа. 
· Воспаление содержит три явления: активная гиперемия, воспаленная опухлость (экссудат), лейкоцитарный диапедез. 
· Признают три вида воспаления: острое, хроническое и специфическое. И уже известно, что канцерогенез (или онкогенез) определяется процессом хронического воспаления специфической ткани. 
· В зависимости от того, где точно в плане анатомии расположен орган, воспалительная патология объясняется окончанием "…ит" (колит, артрит и т.д.) 

Информация / протокол 
· Время лечения: 5 минут. 
· Программа: (красный цвет и инфракрасный цвет, пульсирующие при 1000 Гц). 
· Зоны применения: эндо-вагинальная. 

2 Заживляющая программа Cicatri 
· Вне всякого сомнения, процесс заживления – это исправление раны и/или самый явный фактор консолидации жизненных способностей, которыми обладает интеллект тканей организма. 
· Заживление включает в себя два этапа исправления:

– поверхностные слои (эпидерма) с порезами, ссадинами и т.д.; 
– глубинные слои (дерма и гиподерма) с наличием 4 фаз: воспалительные фазы; ангиогенез (сосудистый вместе с расширением сосудов, фибринозный экссудат и диапедез лейкоцитов) и миграция (гранулематозная для очищения), затем, быстрое разрастание (мясистая почка) и созревание. 
· Шрамы от акне, гипертрофические, келоиды, ожоги (правило из 9 по Уоллесу) и фиброзы:

Подлежит лечению согласно этой программе в исходной фазе заживления. Воспаление предпочтительно предварительно уменьшать с помощью "противовоспалительной" программы. 


Информация / протокол 
· Время лечения: 5 минут. 
· Программа: (красный цвет и инфракрасный цвет, пульсирующие при 55 Гц). 
· Зоны применения: эндо-вагинальная. 
· Зачастую используется после применения "Противовоспалительной" программы. 

3 Обезболивающая Antalgi 
· Позволяет уменьшить страдание / боль в ответ на вредоносный раздражитель с помощью лечения по месту и вместе с предварительным уменьшением этиологии (лечить происхождение проблемы). 
· При любой острой или хронической боли можно получить соответствующее лечение, но частота / продолжительность которого зависит от места, от терпимости, от времени продолжительности, от интенсивности (по цифровой шкале) болезненной проблемы. 
· Дает прекрасные результаты при болях, связанных с вредоносностью, независимо от характера происхождения: механические, мышечные или воспалительные. 
· Также хорошо действует при неврогенных болях (невропатии), но слабее при психогенных болях. 

Информация / протокол 
· Время лечения: 5 минут. 
· Программа: (красный цвет и инфракрасный цвет, пульсирующие при 5 Гц). 
· Зоны применения: эндо-вагинальная. 
· Если присутствует воспаление, надо всегда начинать с применения "Противовоспалительной" программы. 

4 Вагинальная трофика	Trophi 
· Стимулирует все явления, позволяющие обеспечить питание и рост слизистой оболочки. 

Информация / протокол 
· Время лечения: 10 минут. 
· Программа: (красный цвет и инфракрасный цвет 50 Гц, ½ времени и от 1 до 250 Гц при красном и инфракрасном цвете ½ времени). 
· Зоны применения: эндо-вагинальная. 

5 Сухость вагины	Seche 
· Позволяет значительно усилить секрецию вагины, чтобы вагина снова обрела естественную смазку. 

Информация / протокол 
· Время лечения: 5 минут. 
· Программа: (50 Гц при красном цвете и инфракрасном цвете ½ времени и 5 Гц при красном цвете и инфракрасном цвете ½ времени). 
· Зоны применения: эндо-вагинальная. 

6 Нарушение микробной флоры вагины	Vagino 
· Регулирует нарушенную вагинальную флору, чтобы вагина снова обрела сбалансированную экосистему, сравнимую с ротовой или кишечной флорой. 
Внимание! В идеале было бы с помощью панели Милта воспользоваться программой "Кишечник HPI", чтобы отрегулировать также флору кишечника. 

Информация / протокол 
· Время лечения: 5 минут. 
· Программа: (голубой и инфракрасный цвет при 3000 Гц ½ времени / инфракрасный цвет при 50 Гц ½ времени). 
· Зоны применения: эндо-вагинальная. 

7 Микоз	Mycose 
· Противогрибковое действие голубого цвета со значением 415 нм. 

Информация / протокол 
· Время лечения: 5 минут. 
· Программа: (голубой и инфракрасный цвет при 3000 Гц ½ времени красный / инфракрасный цвет при 1000 Гц ½ времени). 
· Зоны применения: эндо-вагинальная. 

8 Вагинит	Vaginit 
· Позволяет регулировать флору вагины, затем, регулировать пагубное воспаление. 

Информация / протокол 
· Время лечения: 5 минут. 
· Программа: (голубой и инфракрасный цвет при 3000 Гц 1/3 времени / и красный / инфракрасный цвет при 1000 Гц 1/3 времени) при 50 Гц 1/3 оставшегося времени). 
· Зоны применения: эндо-вагинальная. 

9 Недержание мочи	Inconti 
Информация / протокол 
· Время лечения: 5 минут. 
· Эта программа рекомендуется для подготовки тканей в режиме Pré Laser, при производстве инъекций или хирургическом вмешательстве. 
· Программа: 50 Гц 625 нм и инфракрасный цвет 50% времени и 5 Гц красный / инфракрасный цвет 50% оставшегося времени). 
· Зоны применения: эндо-вагинальная. 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА МИЛТАПОД-ГИНЕКО РАЗРЕШЕНО ЛИЦАМ, МОГУЩИМ ПОДТВЕРДИТЬ ФАКТ ПОЛУЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ ПО СВЕТОЛЕЧЕНИЮ 
Любой пользователь должен осознавать возможные риски и противопоказания, связанные с его применением. 

Несоблюдение этих рекомендаций по применению освобождает изготовителя, от какой бы то ни было ответственности при возникновении несчастного случая. 

	[image: ]
Не смотреть прямо на световой луч и ни в коем случае с помощью оптических приборов.


 
Другие технические моменты 
Возможные случаи электромагнитной интерференции:
Прибор соответствует самым строгим французским и английским стандартам NF EN 60601-1-2. При этом, из соображений предосторожности, не рекомендуется использовать его в непосредственной близости от приборов, работа которых может быть нарушена посредством влияния электромагнитных волн (например, портативный телефон и/или другие приборы медицинского назначения, компьютеры и т.д.). 

Окончание срока службы прибора:
В конце срока службы, при выбраковке или уничтожении прибора МилтаПод-Гинеко необходимо соблюдать местное законодательство об управлении отходами. Пользователь должен будет навести справки в официальных организациях, каким образом производить такую выбраковку. 

Возможные сбои в работе прибора 
Прибор не включается:
Проверить исправность розетки сети и блока питания. 
В целом, в случае сбоя в работе программы или техники и для получения любой справки, и, в случае технического сбоя в работе, надо обращаться в службу технической поддержки. 


Служба технической поддержки / Послепродажное обслуживание: тел.: + 33 0(4) 67 81 77 09. 
Электронный адрес: technique@physioquanta.com 
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ВАЖНО ЗНАТЬ! Прибор ни в коем случае не должен быть вне упаковки. 
В этом случае, гарантия не будет применяться. 

	Инструкция по зарядке прибора 

Прибор снабжен аккумулятором для зарядки – источником непрерывного питания. 

Рекомендуется дождаться полного разряжения прибора. Это можно увидеть на контрольном экране с помощью последнего сигнального диода зарядки. 

Затем следует зарядить прибор. 

За рамками этого предела, аккумулятор входит в режим глубокого разряжения, что для этого не рекомендуется делать. 

Таким образом, важно знать: В целом, прибор следует ставить на зарядку с момента выключения прибора прежде, чем начать выполнение рабочего сеанса. 
	[image: ]
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Время зарядки составляет от 3 до 4 часов. 

Время использования составляет около 8 часов, в зависимости от срока службы прибора.

[image: ]Аккумулятор необходимо будет менять один раз в 3 или 4 года (зависит от степени использования, он приходит в негодность наподобие использования портативных телефонов). 

Данную операцию выполнят наши службы. При этом, будет выставляться соответствующий счет. 

Ограничение использования 
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· Зона нахождения сердца: единственной частотой, разрешенной для лазерного излучения в зоне нахождения сердца, является частота 5 Гц или использование "Обезболивающей" программы. 
· Зона нахождения глаз: при прохождении любого лечения в зоне нахождения лица пациент в обязательном порядке должен носить очки. 

Противопоказания 
Применение излучений прибора МилтаПод-Гинеко должно осуществляться под наблюдением или предписываться в следующих случаях: (в указанных случаях надо требовать заключение врача). 
· Пациенты с сердечной батарейкой типа "электронный стимулятор сердца" и с протезами с клапаном. 
· Непосредственно на глазном яблоке. 
· Щитовидная железа: в случае наличия проблемы увеличенной щитовидной железы, положите непрозрачную защиту на щитовидную железу при проведении лечения по месту или вблизи этой зоны. 
· Беременность: Принцип предосторожности, даже если на плод не будет попадать свет, не следует использовать лучевую терапию в местах непосредственной близости от плода. 
· Внимание! При использовании эссенций (они могут также повредить прибор). 

5 ГАРАНТИЯ 
____________________________________________________________________________________________ 
Специфические условия гарантии и послепродажного обслуживания 
Целью этих условий гарантии и послепродажного обслуживания со стороны Компании – ООО Physioquanta является определение условий и порядка, при которых Компания NEMOPHARM предоставляет и осуществляет гарантию на технику и принадлежности и выполняет послепродажное обслуживание этого оборудования. 

Оборудование поставляется с гарантией изготовителя сроком на 24 месяца (см. счет, также по специфическим случаям) со дня выписки счета, гарантирующего изделия нашей компании от какого бы то ни было производственного изъяна. 
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Порядок послепродажного обслуживания, обеспечиваемого конечному пользователю 
Если у вашего прибора возник дефект или сбой в работе на протяжении гарантийного срока, Компания Physioquanta предложит послепродажное обслуживание в телефонном режиме своему клиенту с тем, чтобы выполнить предварительный анализ неисправности или возникшей проблемы посредством общения по горячей линии. 

Для подтверждения даты гарантии у вас потребуют назвать дату и код счета. 

Примечание: эта услуга обеспечивается в отношении продукции с дефектами, независимо от того, находится или не находится она на гарантии. 

Контактный телефон горячей линии (служба технической поддержки): +33 (0) 04 67 81 77 09. 
Электронный адрес: technique@physioquanta.com 

(Стоимость вызова относится на счет клиента или повторного вызова после сообщения, в зависимости от свободного времени, требуемого для предоставления нужной информации). 
Рабочее время: с понедельника по пятницу – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 

В продолжение общения по горячей линии будет определено направление услуги или соответствующего технического вмешательства. Это будет осуществляться в зависимости от того, подтверждена ли гарантия или применено исключение из гарантии (см. пункт "Исключения из гарантии"). 

В результате приемки прибора, наши службы клиенту выпишут смету (Также в случае, если на прибор нет гарантии). 

Таблица предоставления услуг, расходы на устранение неисправностей и их отнесение на счет 

	Характер
	Наличие случая гарантии
	Отсутствие случая гарантии

	Взятие на себя ответственности за устранение неисправности
	Компания "Physioquanta"
	Клиент

	Портовые расходы до проведения послепродажного обслуживания
	Компания "Physioquanta" 
(отправка заявки на возврат)
	Клиент

	Портовые расходы после проведения послепродажного обслуживания
	"Physioquanta"
	Клиент

	Расходы на упаковку
	Клиент
	Клиент

	Одалживание прибора + возможные расходы (возможное письменное предложение в зависимости от случая: наличие, сроки и т.д.)
	 
Компания "Physioquanta"
	 
Компания "Physioquanta"

	Расходы на рабочую силу
	Компания "Physioquanta"
	Клиент

	Расходы на поиск / определение происхождения неисправности
	Компания "Physioquanta" или Клиент 
(в зависимости от случая)
	 
Клиент

	Запасные части / Замены
	Компания "Physioquanta"
	Клиент

	Административные расходы на операцию по устранению неисправности
	Компания "Physioquanta"
	Клиент

	Обмен прибора: возможен в зависимости от случая + возможные соответствующие расходы
	 
Компания "Physioquanta"
	Клиент или 
Компания "Physioquanta"

	Средний срок выполнения работы, включая время на транспортировку
	15 дней
	20 дней


 
Возврат прибора:
Независимо от возникшей проблемы, в случае необходимости прибор надо будет вернуть в комплекте вместе с неисправными принадлежностями (по результатам анализа неисправности после обсуждения по горячей линии), а также его шнур питания или зарядное устройство. 

При отправке прибора к нему будет приложена копия счета. 

Лучший способ вернуть к нам прибор к нам в компанию это – поместить его в чемодан для транспортировки, в котором он был поставлен при продаже, и, по возможности, в заводской упаковке. Необходима будет нормальная упаковка, которая обеспечит прибору исправное состояние при транспортировке с гарантией. 

При возврате прибора надо будет приложить объяснительное письмо с указанием всех координат клиента. 

Исключение из гарантии 
Наша гарантия не распространяется на следующие случаи:
1. – Поломка, а также повреждения, связанные с влияющими факторами, ударами или падениями. 
2. – Повреждения, связанные с попаданием жидкости на электрические части. 
3. – Повреждения, связанные с наличием инородных предметов, попавших во внутреннюю часть прибора. 
4. – Дефекты и случаи эстетического износа вследствие нормального использования прибора. 
5. – Ошибки при вводе в эксплуатацию или случаи неправильного обращения с прибором. 
6. – Повреждения из-за отсутствия технического обслуживания и использования, противоречащего инструкциям способа применения. 
7. – Повреждения, причиненные при транспортировке или отгрузке прибора владельцем и/или дистрибьютором. 
8. – Повреждения или сбои в работе в результате использования не тех принадлежностей. 
9. – Демонтаж даже в неполном объеме прибора не авторизованным лицом или техническим центром. 
10. Повреждения, причиненные вследствие выполнения работ на приборе лицом или техническим центром, не имеющим на то разрешения. 
11. – Нормальный износ прибора или его компонентов в результате непрофессионального использования. 
12. – Отсутствие установленного технического обслуживания или повреждения вследствие применения агрессивных продуктов. 
13. – Замена изношенных деталей или штатных расходных материалов каким-либо третьим лицом, не имеющим на то полномочий. 
14. – Прямые или косвенные повреждения в результате возникновения такой внешней причины, как, например, скачок напряжения из-за грозы или из-за мероприятий, выполненных на электрической сети, повреждения из-за наводнения. 

Также исключаются из гарантии и из ответственности:
– Эксплуатационные потери и случаи упущенной выгоды. 
– Потери пользования. 

Адрес отгрузки 
Компания Physioquanta Служба технической поддержки и послепродажного обслуживания 1086 авеню Альберт Эйнштейн 34000 МОНПЕЛЬЕ
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